Orientation automatique d’un panneau solaire

---
Vocabulaire
Azimut & hauteur
Déclinaison

---
Panneau solaire fixe
a_optimal = %pi
h_optimale = {%pi} over {2} + déclinaison - latitude
Hauteur optimale :
(panneau perpendiculaire aux rayon)
Azimut à midi solaire

---
Variations de la déclinaison
%delta simeq 23.45 * sin({2%pi} over {365,25} times (284+numJour))

---
Première expérience
Panneau solaire orienté de manière fixe, selon la formule
h_optimale = {pi} over {2} + déclinaison - latitude
Protocole expérimental :
Durée de l’ expérience : 4h
Emplacement : Fontenay aux roses (48° 46′ 43″ Nord et 2° 17′ 26″ Est )
Mesure de la puissance fournie par le panneau par l’intermédiaire d’un potentiomètre.
Les données sont lues par un micro-contrôleur programmable (Arduino) et analysées sur un ordinateur.
Puissance fournie par le panneau, en fonction de l’heure :

---
Panneau solaire orienté en fonction de l’heure
On trouve l’azimut et la hauteur en fonction de :
La date
L’heure
La latitude
La longitude

---
Deuxième expérience
Panneau solaire orienté en fonction de la date et de l’heure
Réalisation d’une maquette
Implémentation d’un algorithme
d’orientation du panneau
Traitement des données
Réalisation d’une maquette

---
Troisième solution : asservissement en position angulaire à l’aide de photorésistances

---
Résistance optimale
Pont diviseur de tension
u = {R} over {R + R_f + 2 times R_0} times E
Maximisation de la variation
de la valeur lue par rapport
à la luminosité
{partial u} over {partial Rf} = f(R)
Résistance choisie : 150 Ohms

---
Conclusion
- Le positionnement fixe est le plus simple à mettre en place, et celui qui demande le moins grand investissement initial
- Le positionnement horaire nécessite de connaître précisément la date et le lieu de l’installation
- Le positionnement dynamique est plus simple, mais peut entraîner des déplacements inutiles